ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ

ΣΤΑ  ΚΛΕΙΣΤΑ  ΓΗΠΕΔΑ  ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ  “Γ. ΚΑΚΟΥΡΗΣ”

ΚΑΙ  “ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ”.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

| Α/Α | # ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | Μονάδα Μέτρησης | Ποσότητα | Tιμή Μονάδος Προσφοράς (€) | Συνολική Τιμή Προσφοράς σε € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Αντλητικό συγκρότημα πυρόσβεσης | τεμάχια | 2 |  |  |
| 2 | Κατασκευή δεξαμενής ύδατος από γαλβανισμένη λαμαρίνα | τεμάχια | 4 |  |  |
| 3 | Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα ,φορητός γομώσεως 6 kgr. | τεμάχια | 59 |  |  |
| 4 | Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα ,φορητός γομώσεως 12 kgr. | τεμάχια | 3 |  |  |
| 5 | Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακα ,φορητός γομώσεως 6 kgr. | τεμάχια | 6 |  |  |
| 6 | Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου CO2 ,οροφής αυτοδιεγειρόμενος γομώσεως 12 kgr. | τεμάχια | 3 |  |  |
| 7 | Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα ,οροφής αυτοδιεγειρόμενος γομώσεως 12 kgr. | τεμάχια | 3 |  |  |
| 8 | Πυροσβεστική φωλεά επίτοιχη ή χωνευτή Με ένα πυροσβεστικό κρουνό.(με καννάβινο σωλήνα) | τεμάχια | 8 |  |  |
| 9 | Πυροσβεστική φωλεά επίτοιχη ή χωνευτή Με ένα πυροσβεστικό κρουνό.(με πλαστικό σωλήνα) | τεμάχια | 6 |  |  |
| 10 | Πυροσβεστική φωλεά εξωτερικού χώρου Με ένα πυροσβεστικό κρουνό. | τεμάχια | 9 |  |  |
| 11 | Πιεστικό δοχείο υδρεύσεως μεμβράνης πλήρες γιά πίεση λειτουργίας έως 10 atm χωρητικότητας 300 l. | τεμάχια | 2 |  |  |
| 12 | Φίλτρο μηχανικό (STRAINER). | τεμάχια | 2 |  |  |
| 13 | Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή Διαμέτρου 1 ins Πάχους 3,25 mm. | m | 304 |  |  |
| 14 | Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή Διαμέτρου 2 ins Πάχους 3,25 mm. | m | 115 |  |  |
| 15 | Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή Διαμέτρου 2 1/2 ins Πάχους 3,25 mm. | m | 85 |  |  |
| 16 | Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή Διαμέτρου 3 ins Πάχους 3,25 mm | m | 14 |  |  |
| 17 | Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή Διαμέτρου 4 ins Πάχους 3,85mm. | m | 14 |  |  |
| Α/Α | # Περιγραφή | Μονάδα Μέτρησης | Ποσότητα | Tιμή Μονάδος Προσφοράς (€) | Συνολική Τιμή Προσφοράς σε € |
| 18 | Ζεύγος φλαντζών με λαιμό συγκολλήσεως για σύνδεση χαλυβδοσωλήνων Πιέσεως 10atm Διαμέτρου 50mm. | ζευγ. | 12 |  |  |
| 19 | Ζεύγος φλαντζών με λαιμό συγκολλήσεως για σύνδεση χαλυβδοσωλήνων Πιέσεως 10atm Διαμέτρου 65mm. | ζευγ. | 16 |  |  |
| 20 | Ζεύγος φλαντζών με λαιμό συγκολλήσεως για σύνδεση χαλυβδοσωλήνων Πιέσεως 10atm Διαμέτρου 80mm. | ζευγ. | 8 |  |  |
| 21 | Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη, διαμέτρου 3/4 ins | τεμάχια | 15 |  |  |
| 22 | Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη, διαμέτρου 1,0 ins | τεμάχια | 12 |  |  |
| 23 | Πλωτήρας υδαταποθήκης (φλοτέρ) Διαμέτρου 3/4 ins. | τεμάχια | 4 |  |  |
| 24 | Συρταρωτή βαλβίδα (βάννα) ορειχάλκινη με κρουνό εκκενώσεως Διαμέτρου 2ins. | τεμάχια | 16 |  |  |
| 25 | Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινημε γλωττίδα (κλαπέ), συνδεόμενη με φλάντζες, διαμέτρου 50 mm | τεμάχια | 8 |  |  |
| 26 | Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη με γλωττίδα (κλαπέ), συνδεόμενη με φλάντζες, διαμέτρου 65 mm | τεμάχια | 5 |  |  |
| 27 | Κρουνός εκροής (βρύση) ορειχάλκινος Επιχρωμιωμένος επί νιπτήρα διαμέτρου Φ 3/4 ins | τεμάχια | 4 |  |  |
| 28 | Μανόμετρο διαμέτρου 80mm. | τεμάχια | 4 |  |  |
| 29 | Σιδηροκατασκευή από μορφοσίδηρο | kg | 640 |  |  |
| 30 | Διαιρούμενο στήριγμα σωλήνων με λάστιχο διαμέτρου Φ2ins. | τεμάχια | 20 |  |  |
| 31 | Διαιρούμενο στήριγμα σωλήνων με λάστιχο διαμέτρου Φ2 ½ins. | τεμάχια | 90 |  |  |
| 32 | Διαιρούμενο στήριγμα σωλήνων με λάστιχο διαμέτρου Φ3ins. | τεμάχια | 5 |  |  |
| 33 | Δίκρουνο τροφοδότησης υδροδοτικού πυροσβεστικού δικτύου από την ΠΥ, πλήρες. | τεμάχια | 2 |  |  |
| 34 | Πυροσβεστικός σταθμός. | τεμάχια | 3 |  |  |
|  |  |  | ΣΥΝΟΛO: |  | € |
|  |  |  | Φ.Π.Α 23 % : |  | € |
|  |  |  | ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛO: |  | € |

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

……/……/2015

Ο  ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ