## Πρώην ΔΗΚΕΠΑ
ΕΡΓΟ : Συντήρηση κλιματισμού του Δημοτικού Καταστήματος και κλιματιστικών συστημάτων και μηχανημάτων
κτιρίων του Δήμου
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (Για τον κλιματισμό σε κτίρια του Τμήματος Αθλητισμού και Παιδείας και των
Υπηρεσιών Πολιτισμού του Δήμου, δηλαδή του πρώην ΔΗ. ΚΕ. Π. Α.)
Κ. Α. 15.6265.0003 "Συντήρηση κλιματιστικών (ΔΗΚΕΠΑ)" - 5.588,00 € στις 14/7.
α/α | Περιγραφή | Κωδικός CPV | Μονάδα Μέτρησης | Ποσότητα | Τιμή Μονάδας (€) | Συνολική Τιμή (€)
4 | Συντήρηση δύο (2) καναλάτων συστημάτων κλιματισμού αέρα - νερού μεγάλης ισχύος σε κτίρια του Δήμου, σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές | 45259300-0 | τεμ. | 4 | 430 | 1720
5 | Συντήρηση ενός (1) καναλάτου συστήματος ψύξης μεγάλης ισχύος σε κτίριο του Δήμου, σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές | 45259300-0 | τεμ. | 1 | 310 | 310
6 | Συντήρηση τριάντα έξι (36) κλιματιστικών μηχανημάτων απόδοσης κάτω των 24.000 Btu / hr. σε κτίρια του Δήμου, σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές | 45259300-0 | τεμ. | 72 | 20 | 1440
7 | Συντήρηση επτά (7) κλιματιστικών μηχανημάτων απόδοσης από 24.000 Btu / hr. έως 35.000 Btu / hr. σε κτίριο του Δήμου, σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές | 45259300-0 | τεμ. | 14 | 25 | 350
8 | Συντήρηση τεσσάρων (4) κλιματιστικών μηχανημάτων απόδοσης από 40.000 Btu / hr. και άνω σε κτίρια του Δήμου, σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές | 45259300-0 | τεμ. | 8 | 30 | 240
9 | Συντήρηση τεσσάρων (4) καναλάτων συστημάτων κλιματισμού μικρής ισχύος, σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές | 45259300-0 | τεμ. | 8 | 60 | 480
[5 empty] | Σύνολο | 4540
[5 empty] | Φ. Π. Α. 23 % | 1044.2
[5 empty] | Γενικό Σύνολο | 5584.2

## ΠΒΣ
ΕΡΓΟ : Συντήρηση κλιματισμού του Δημοτικού Καταστήματος και κλιματιστικών συστημάτων και μηχανημάτων
κτιρίων του Δήμου
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (για τα κτίρια των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου, δηλαδή του
πρώην ΔΗ. ΚΕ. Π. Α. Κ. Α. πλην των Κ. Α. Π. Η.)
Κ. Α. 10.6264.0001 "Συντήρηση κλιματιστικών μηχανημάτων ΔΗΚΕΠΑΚΑ" - υπόλοιπο δεσμεύσεων 7.000,00 € στις 14/7.
α/α | Περιγραφή | Κωδικός CPV | Μονάδα Μέτρησης | Ποσότητα | Τιμή Μονάδας (€) | Συνολική Τιμή (€)
4 | Συντήρηση δύο (2) πολυδιαιρούμενων συστημάτων κλιματισμού, σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές | 45259300-0 | τεμ. | 4 | 430 | 1720
6 | Συντήρηση ογδόντα τριών (83) κλιματιστικών μηχανημάτων απόδοσης κάτω των 24.000 Btu / hr. σε κτίρια του Δήμου, σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές | 45259300-0 | τεμ. | 166 | 20 | 3320
7 | Συντήρηση έξι (6) κλιματιστικών μηχανημάτων απόδοσης από 24.000 Btu / hr. έως 35.000 Btu / hr. σε κτίρια του Δήμου, σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές | 45259300-0 | τεμ. | 12 | 25 | 300
10 | Απρόβλεπτες - έκτακτες εργασίες που αιτιολογημένα κρίνονται ως απαραίτητες για την κάλυψη άμεσων αναγκών συντήρησης του κλιματισμού σε κτίρια Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου | 45259300-0 |  |  |  | 350
[5 empty] | Σύνολο | 5690
[5 empty] | Φ. Π. Α. 23 % | 1308.7
[5 empty] | Γενικό Σύνολο | 6998.7

## Κοινωνική
ΕΡΓΟ : Συντήρηση κλιματισμού του Δημοτικού Καταστήματος και κλιματιστικών συστημάτων και μηχανημάτων
κτιρίων του Δήμου
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (για τα γραφεία της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας και τα Κ. Α. Π. Η.)
Κ. Α. 15.6265.0001 "Συντήρηση κλιματιστικών " - 3.913,90 € στις 14/7.
α/α | Περιγραφή | Κωδικός CPV | Μονάδα Μέτρησης | Ποσότητα | Τιμή Μονάδας (€) | Συνολική Τιμή (€)
6 | Συντήρηση εξήντα τριών (63) κλιματιστικών μηχανημάτων απόδοσης κάτω των 24.000 Btu / hr. σε κτίρια του Δήμου, σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές | 45259300-0 | τεμ. | 126 | 20 | 2520
7 | Συντήρηση οκτώ (8) κλιματιστικών μηχανημάτων απόδοσης από 24.000 Btu / hr. έως 35.000 Btu / hr. σε κτίρια του Δήμου, σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές | 45259300-0 | τεμ. | 16 | 25 | 400
9 | Συντήρηση δύο (2) καναλάτων συστημάτων κλιματισμού μικρής ισχύος, σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές | 45259300-0 | τεμ. | 4 | 60 | 240
[5 empty] | Σύνολο | 3160
[5 empty] | Φ. Π. Α. 23 % | 726.8
[5 empty] | Γενικό Σύνολο | 3886.8

## Προσφορά
ΕΡΓΟ : Συντήρηση κλιματισμού του Δημοτικού Καταστήματος και κλιματιστικών συστημάτων και μηχανημάτων
κτιρίων του Δήμου
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
α/α | Περιγραφή | Κωδικός CPV | Μονάδα Μέτρησης | Ποσότητα | Τιμή μονάδας προσφοράς (€) | Συνολική τιμή προσφοράς (€)
1 | Συντήρηση συστήματος κλιματισμού του Δημοτικού Καταστήματος πλην της Κεντρικής Κλιματιστικής Μονάδας | 45259300-0 | τεμ. | 6
2 | Συντήρηση της Κεντρικής Κλιματιστικής Μονάδας του Δημοτικού Καταστήματος | 45259300-0 | τεμ. | 2
3 | Συντήρηση μονάδας κλιματισμού της Αίθουσας Δημοτικού Συμβουλίου του Δημοτικού Καταστήματος | 45259300-0 | τεμ. | 2
4 | Συντήρηση τεσσάρων (4) πολυδιαιρούμενων συστημάτων κλιματισμού και καναλάτων συστημάτων κλιματισμού αέρα - νερού μεγάλης ισχύος σε κτίρια του Δήμου | 45259300-0 | τεμ. | 8
5 | Συντήρηση ενός (1) καναλάτου συστήματος μεγάλης ισχύος σε κτίριο του Δήμου | 45259300-0 | τεμ. | 1
6 | Συντήρηση διακοσίων δέκα πέντε (215) κλιματιστικών μηχανημάτων απόδοσης κάτω των 24.000 Btu / hr. σε κτίρια του Δήμου | 45259300-0 | τεμ. | 430
7 | Συντήρηση είκοσι έξι (26) κλιματιστικών μηχανημάτων απόδοσης από 24.000 Btu / hr. έως 35.000 Btu / hr. σε κτίρια του Δήμου | 45259300-0 | τεμ. | 52
8 | Συντήρηση οκτώ (8) κλιματιστικών μηχανημάτων απόδοσης από 40.000 Btu / hr. και άνω σε κτίρια του Δήμου | 45259300-0 | τεμ. | 16
9 | Συντήρηση επτά (7) καναλάτων συστημάτων κλιματισμού μικρής ισχύος σε κτίρια του Δήμου | 45259300-0 | τεμ. | 14
10 | Επισκευή βλάβης στο σύστημα κλιματισμού του θεάτρου στο Πολιτιστικό Κέντρο | 45259300-0 | τεμ. | 1
Σύνολο
Φ. Π. Α. 23 %
Γενικό Σύνολο
…………………………………………………………………………………………………………….…………………
…………………………………………………………………………………………………………….…………………
…………………………………………………………………………………………………………….…………………
…………………………………………………………………………………………………………….…………………
…………………………………………………………………………………………………………….…………………
…………………………………………………………………………………………………………….…………………
…………………………………………………………………………………………………………….…………………
ΙΛΙΟΝ, …./…./201_
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ