ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ»

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ/ΜΟΝ | ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΣΩΛΗΝΑΣ ΡΕ Φ25 | μέτρο | 2000 |  |  |
| 2 | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΙΜΟΣ ΤΥΠΟΥ HUNTER PRO-C/AC ΕΠΕΚΤΑΣΙΜΟΣ OUTDOOR | τεμάχιο | 10 |  |  |
| 3 | ΠΛΑΚΕΤΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΥΠΟΥ HUNTER PCM-900 | τεμάχιο | 6 |  |  |
| 4 | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΤΥΠΟΥ HUNTER XCH HYBRID D.C-6 ΣΤ OUTDOOR | τεμάχιο | 10 |  |  |
| 5 | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΤΥΠΟΥ HUNTER XCH HYBRID D.C-12 ΣΤ OUTDOOR | τεμάχιο | 5 |  |  |
| 6 | Προγ/στης τυπου HUNTER xc/aC 6 στασ. OUTDOOR | τεμάχιο | 4 |  |  |
| 7 | ΠΡΟΓ/ΣΤΗΣ τυπου HUNTER node 100 1 στ.DC με η/β 1΄ | τεμάχιο | 5 |  |  |
| 8 | ΗΛΕΚΤΡΟΒΑNA ΤΥΠΟΥ HUNTER PGV- 201 AC 2’’ ΜΕ F.C. | τεμάχιο | 5 |  |  |
| 9 | ΗΛΕΚΤΡΟΒΑNΑ ΤΥΠΟΥ HUNTER DC 1" ΜΕ F.C. | τεμάχιο | 80 |  |  |
| 10 | ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΑΣ ΓΡΑΝΑΖΩΤΟΣ PGP | τεμάχιο | 200 |  |  |
| 11 | ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΑΣ ΣΤΑΤΙΚΟΣ PS ULTRA 02-12A | τεμάχιο | 150 |  |  |
| 12 | ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΑΣ ΣΤΑΤΙΚΟΣ PS ULTRA 02-15A | τεμάχιο | 150 |  |  |
| 13 | ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΑΣ ΓΡΑΝΑΖΩΤΟΣ PGJ | τεμάχιο | 100 |  |  |
| 14 | ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ 12 A | τεμάχιο | 200 |  |  |
| 15 | ΤΑΙΝΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΗ | τεμάχιο | 100 |  |  |
| 16 | ΓΩΝΙΑ LOCK 16x1/2 " ΑΡΣΕΝ | τεμάχιο | 300 |  |  |
| 17 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Φ16 LOCK | τεμάχιο | 500 |  |  |
| 18 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Φ20 LOCK | τεμάχιο | 500 |  |  |
| 19 | ΜΑΣΤΟΣ ½΄΄ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ | τεμάχιο | 200 |  |  |
| 20 | ΤΑΠA ΠΛΑΣΤΙΚH ΘΗΛΥΚH 1΄΄ | τεμάχιο | 50 |  |  |
| 21 | ΤΕΦΛΟΝ ΜΕΓΑΛΟ ΚΙΤΡΙΝΟ | τεμάχιο | 50 |  |  |
| 22 | ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 9V ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ | τεμάχιο | 50 |  |  |
| 23 | ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 2ΑΑ 1,5V ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ | τεμάχιο | 120 |  |  |
| 24 | ΚΕΦΑΛΕΣ HUNTER MP ROTATOR 1000-90-210 | τεμάχιο | 10 |  |  |
| 25 | ΚΕΦΑΛΕΣ HUNTER MP ROTATOR 2000-90-210 | τεμάχιο | 10 |  |  |
| 26 | ΚΕΦΑΛΕΣ HUNTER MP ROTATOR 3000-90-210 | τεμάχιο | 10 |  |  |
| 27 | DECODER RAIN BIRD (M61400*D18600) | τεμάχιο | 2 |  |  |
| 28 | ΦΙΣ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΣΟΥΚΟ | τεμάχιο | 10 |  |  |
| 29 | ΦΙΣ ΘHΛYΚΟ ΣΟΥΚΟ | τεμάχιο | 10 |  |  |
| 30 | ΚΑΛΩΔΙΟ 3Χ1,5 | μέτρο | 20 |  |  |
|  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ |  |  |
|  |  |  | Φ.Π.Α. 24% |  |  |
|  |  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |

Έλαβα γνώση και συμφωνώ απόλυτα με τις  Τεχνικές Προδιαγραφές της με ΚΜ 84/2019 Μελέτης του  Δήμου Ιλίου

…./…../2019