**ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **Είδος Εργασίας** | **Μονάδα Μέτρησης** | **Ποσότητα** | **Τιμή Μονάδας (Ευρώ)** | **Δαπάνη (Ευρώ)** |
| 1. | Πλήρης απόφραξη, καθαρισμός κλάδων αγωγών αποχέτευσης ακαθάρτων μεταξύ δύο διαδοχικών φρεατίων, του κεντρικού δικτύου ή/και εξωτερικής διακλάδωσης οποιασδήποτε διαμέτρου και υλικού κατασκευής καθώς και των φρεατίων επίσκεψης εκατέρωθεν του εκάστοτε κλάδου αγωγού που καθαρίζεται. | μ.μ. | 12.150,00 |  |  |
| 2. | Έλεγχος (επιθεώρηση) του δικτύου με ψηφιακή βιντεοσκόπηση με σύστημα Κλειστού Κυκλώματος Τηλεόρασης (CCTV) με έγχρωμη Πανοραμική (pan-and-tilt) κάμερα σε αυτοκινούμενο σύστημα. | μ.μ. | 12.150,00 |  |  |
| 3. | Απομάκρυνση ειδικών εμποδίων σε αγωγούς διαμέτρου μέχρι 500mm με χρήση κοπτικών αυτοφερόμενων ρομποτικών συστημάτων.  | ώρες | 30 |  |  |
| 4. | Εσωτερική σημειακή, μη εκσκαπτική, επισκευή αγωγών αποχέτευσης ακαθάρτων, οποιασδήποτε διαμέτρου και οποιουδήποτε υλικού κατασκευής, στα τμήματα που έχουν εντοπισθεί προβλήματα από τη βιντεοσκόπηση ή άλλες επιθεωρήσεις, με χρήση ρομποτικού συστήματος με επικόλληση υαλοϋφάσματος τριπλής στρώσης από υαλοβάμβακα των 1100gr/cm2 (φόδρα) με χρήση ρητίνης δύο συστατικών πυριτούχου τύπου (silicate resin), επί μήκους έως 100cm, με όλες τις κατωτέρω εργασίες προετοιμασίας του αγωγού (πλην των ως άνω αναφερομένων εργασιών κοπής με ρομποτικό σύστημα), ήτοι ενδεικτικά και όχι περιοριστικά :η κοπή και απομάκρυνση πάσης φύσεως ελαττωμάτων και ξένων αντικειμένων του προς επισκευή αγωγού, η χαλάρωση και απομάκρυνση αποθέσεων, η εκτροπή / φραγή της ροής, κ.ά., ο εκ νέου καθαρισμός του αγωγού με την μεταφορά και αποκομιδή κάθε είδους υπολειμμάτων κοπής από τον τόπο του έργου κ.τ.λ. | τεμ. | 18 |  |  |
| 5.  | Σημειακή επισκευή συνδέσεων πλευρικών αγωγών (οικιακών συνδέσεων) διαμέτρου μέχρι 200mm με κύριους αγωγούς διαμέτρου μέχρι 500mm, με εφαρμογή ‘’καπέλου’’ επισκευής από ύφασμα μέσω αυτοκινούμενου ρομποτικού συστήματος . | τεμ. | 15 |  |  |
|   | ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ : |  |
|   | Φ.Π.Α. 24 % : |  |
|   | **ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ** |  |

Έλαβα γνώση και αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές του παρόντος διαγωνισμού

 ………, ……../…../…….

 Υπογραφή