**ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

**Κ.Μ.:Π31/2024**

**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ**

*(Συμπληρώνεται από τον προμηθευτή)*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ** | **ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** | **ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΕ €** | **ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ €** |
| **1** | ΤΑΠΕΣ ΘΗΛΥΚΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ 1΄΄ | Τμχ. | 100 |  |  |
| **2** | ΤΑΠΕΣ ΑΡΣΕΝΙΚΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ 1΄΄ | Τμχ. | 100 |  |  |
| **3** | ΤΑΠΕΣ ΘΗΛΥΚΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ¾΄΄ | Τμχ. | 30 |  |  |
| **4** | ΤΑΠΕΣ ΑΡΣΕΝΙΚΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ¾΄΄ | Τμχ. | 30 |  |  |
| **5** | ΤΑΠΕΣ ΘΗΛΥΚΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ½΄΄ | Τμχ. | 50 |  |  |
| **6** | ΤΑΠΕΣ ΑΡΣΕΝΙΚΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ½΄΄ | Τμχ. | 50 |  |  |
| **7** | ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΤΗΣ DECODER (ΤΥΠΟΥ RAIN BIRD FD-101) | Τμχ. | 4 |  |  |
| **8** | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ AC 6 ΣΤΑΣΕΩΝ OUTDOOR | Τμχ. | 3 |  |  |
| **9** | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ AC 12 ΣΤΑΣΕΩΝ OUTDOOR | Τμχ. | 3 |  |  |
| **10** | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ AC OUTDOOR ΕΠΕΚΤΑΣΙΜΟΣ | Τμχ. | 3 |  |  |
| **11** | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ DC 6 ΣΤΑΣΕΩΝ hybrid | Τμχ. | 3 |  |  |
| **12** | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ DC 12 ΣΤΑΣΕΩΝ hybrid | Τμχ. | 3 |  |  |
| **13** | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ DC 1 ΣΤΑΣΗΣ ΜΕ Η/Β 1΄΄ | Τμχ. | 6 |  |  |
| **14** | ΚΑΛΩΔΙΟ ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΟ 1,5 mm NYAH07U-U | Μέτρο (m) | 100 |  |  |
| **15** | ΣΤΑΛΑΚΤΗΦΟΡΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ Φ 17/33 | Μέτρο (m) | 800 |  |  |
| **16** | ΥΠΕΡΓΕΙΟΣ ΣΤΑΛΑΚΤΗΦΟΡΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ Φ 16 | Μέτρο (m) | 600 |  |  |
| **17** | ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Φ 32/ 6 ATM | Μέτρο (m) | 200 |  |  |
| **18** | ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Φ 32/ 12 ATM | Μέτρο (m) | 200 |  |  |
| **19** | ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΜΕ ΝΗΜΑ ½΄΄ | Μέτρο (m) | 300 |  |  |
| **20** | ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΜΕ ΝΗΜΑ 1΄΄ | Μέτρο (m) | 100 |  |  |
| **21** | ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ Φ 63 | Τμχ. | 10 |  |  |
| **22** | ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ Φ 40 | Τμχ. | 30 |  |  |
| **23** | ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ LOCK Φ 32 | Τμχ. | 200 |  |  |
| **24** | ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ LOCK 25 | Τμχ. | 200 |  |  |
| **25** | ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ Φ 16 | Τμχ. | 200 |  |  |
| **26** | ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ Φ17 | Τμχ. | 200 |  |  |
| **27** | ΦΡΕΑΤΙΟ ΤΖΑΜΠΟ | Τμχ. | 10 |  |  |
| **28** | ΦΡΕΑΤΙΟ ΜΙΝΙ | Τμχ. | 20 |  |  |
| **29** | ΤΑΙΝΙΑ ΤΕΦΛΟΝ ΣΕ ΚΑΡΟΥΛΙΑ 12 mm Χ10 | Τμχ. | 100 |  |  |
| **30** | ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ 12 Α ΓΙΑ ΣΤΑΤΙΚΟΥΣ ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΕΣ | Τμχ. | 300 |  |  |
| **31** | ΚΑΛΩΔΙΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ 16 ΚΛΩΝΩΝ | Μέτρο (m) | 200 |  |  |
| **32** | ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ ΑΑ 1,5V | Τμχ. | 100 |  |  |
| **33** | ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ ΑΑΑ 1,5V | Τμχ. | 50 |  |  |
| **34** | ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ CR2032V | Τμχ. | 100 |  |  |
| **35** | ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ (σε σωληνάριο 150γρ.) | Τμχ. | 10 |  |  |
| **36** | ΝΙΠΕΛ (ΜΑΣΤΟΙ) 1΄΄ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ | Τμχ. | 100 |  |  |
| **37** | ΓΩΝΙΕΣ Φ17 | Τμχ. | 200 |  |  |
| **38** | ΠΙΠΕΤΕΣ Φ17 | Τμχ. | 200 |  |  |
| **39** | ΤΑΦ Φ17 | Τμχ. | 200 |  |  |
|  | **ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.** | | | |  |
|  | **Φ.Π.Α. 24%** | | | |  |
|  | **ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 24%** | | | |  |

**Έλαβα γνώση και αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές του παρόντος διαγωνισμού.**

**ΙΛΙΟΝ, …………/…...../2024**

**Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ**

**(Σφραγίδα και υπογραφή προσφέροντος)**